Приложение № 1

к постановлению администрации

Северного сельского поселения

Павловского района

от 03.05.2023 г. № 54

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Северного сельского поселения Павловского района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Мероприятия | Объем работ (шт) | Стоимость работ (тыс.руб) |  | Сроки исполнения (мес) | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Администрация Северного сельского поселения Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание отопительного котла импортного производства административного здания | 1 (2 раза в год) |  | 6,5 | Апрель, сентябрь 2023 г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.2. | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности СН | 1 |  | 5,3 | Август 2023 г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.3. | Состояние утепления здания (чердак, двери) | 1 |  | - | Сентябрь 2023 г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.4. | Отсутствие задолженности за поставку газа | 1 |  | - | Сентябрь 2023 г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.5. | Проверка дымовых и вентиляционных каналов | 1 |  | 1,3 | Август 2023 г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 2. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Гидравлическое испытание и промывка внутренней системы теплоснабжения здания Дома культуры п.Северного, сельского клуба х.Красного | 2 |  | 19,6 | Август–сентябрь 2023 г. | Директор МБУ СКЦ МО Северное СП |  |  |
| 2.2. | Отсутствие задолженности за поставку газа | 1 |  | - | Сентябрь 2023 г. | Директор МБУ СКЦ МО Северное СП |  |  |
| 2.3. | Состояние утепления здания (чердак, двери) | 1 |  | - | Сентябрь 2023 г. | Директор МБУ СКЦ МО Северное СП |  |  |

Глава Северного сельского поселения

Павловского района                                                                                                                                            А.В.Коваленко