Приложение № 1

#####  к постановлению администрации

 Северного сельского поселения

 Павловского района

 от 15.06.2016 года № 99

#####

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Северного сельского поселения Павловского района к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Объем работ (шт)** | **Стоимость работ (тыс.руб)** | **Сроки исполнения (мес)** | **Ответственный за исполнение** | **Отметка о выполнении** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Обрезка деревьев на прилегающих территориях организаций и учреждений, уничтожение поросли | 4 | - | июнь-июль 2016г. | Руководители организаций и учреждений по согласованию |  |  |
| **1.Администрация Северного сельского поселения Павловского района** |
| 1.2 | Техническое обслуживание отопительного котла импортного производства административного здания | 1 (2 раза в год) | 4,5 | Сентябрь 2016г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.3. | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности СН | 1 | 1,5 | Сентябрь 2016г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
| 1.4. | Электролабораторные работы по испытанию электрооборудования в здании | 1 | 1,7 | Июнь2016г. | Глава Северного сельского поселения |  |  |
|  **2. Культура** |
| 2.2 | Испытание и промывка внутренней системы теплоснабжения здания сельского клуба посёлка Северного  | 1 | 5,0 | Июнь –сентябрь 2016г. | Директор МБУ СКЦ МО Северное СП |  |  |
|  **3. Образование** |
| 3.1 | ***МБОУ ООШ № 19 хутора Красного*** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Текущий (косметический) ремонт здания | 1 | 4,0 | Июнь-август 2016г. | Директор ООШ № 19 |  |  |
| 3.1.2. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | 430 метров | 15,9 | Июнь-август 2016г. | Директор ООШ № 19 |  |  |
| 3.2 | ***МБДОУ детский сад «Солнышко» № 8*** |
| 3.2.1. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | 430 метров | 16,4 | Июль-август 2016г. | Заведующая МДОУ |  |  |
| 3.2.2. | Проверка манометров | 2 | 1,0 | Июль-август 2016г. | Заведующая МДОУ |  |  |
| 3.3 | ***МБОУ СОШ № 7 поселка Северного*** |
| 3.3.1. | Текущий ремонт здания | 1 | 3,0 | Июль 2016г. | Директор СОШ № 7 |  |  |
| 3.3.2. | Гидравлическое испытание и промывка системы отопления | 970 метров | 35,5 | Июль 2016г. | Директор СОШ № 7 |  |  |
| 3.3.3. | Электролабораторные работы по испытанию электрооборудования здания | 1 | 17,4 | Июнь 2016г. | Директор СОШ № 7 |  |  |
| **4. Объекты жилищно-коммунального комплекса: МУП ЖКХ «Северное СП»** |
| 4.1 | Ремонт задвижек | 2 | 3,0 | Сентябрь2016г. | Директор МУП ЖКХ |  |  |
| 4.2 | Ремонт колодцев | 7 | 4,0 | Сентябрь 2016г. | Директор МУП ЖКХ |  |  |
| **5. Здравоохранение** |
| 5.1 | Текущий ремонт здания ФАП хут. Красного | 1 | 1,0 | Июнь-август 2016г. | МУЗ ЦРБ |  |  |
| 5.2 | Текущий ремонт здания Веселовской врачебной амбулатории | 1 | 1,0 | Июнь-август 2016г. | МУЗ ЦРБ |  |  |

Глава Северного сельского поселения

Павловского района Б.И.Зуев